PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ÁGUAS CASTILHO

VIABILIDADE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA  E ESGOTO

Definição: vistoria realizada pela equipe técnica com o objetivo de verificar a existência de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto no local, incluindo a necessidade ou não de corte de asfalto. Também é avaliada a instalação da caixa padrão, que deve estar conforme as especificações do manual da concessionária.

Após a aprovação da caixa padrão, se faz necessário retornar à loja de atendimento para a solicitação das ligações e assinatura dos contratos junto a concessionaria.

Como solicitar: atendimento presencial.

Prazo de atendimento: até 05 dias úteis.

Valor: serviço gratuito.

- Primeira viabilidade é a orientação da instalação da caixa padrão.

- Segunda viabilidade é a verificação se a caixa padrão está instalada corretamente.

INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

Definição: é a instalação do ramal, cavalete e hidrômetro com o objetivo de conectar o imóvel à rede pública de abastecimento de água. A execução ocorre após a aprovação da viabilidade técnica e a instalação da caixa padrão, conforme as normas da concessionária responsável.

Como solicitar: atendimento presencial.

Prazo de atendimento: 05 dias úteis após vistoria técnica do local.

Valores:

Ligação de Água Parcial R$ 692,30.

Ligação de Água Completa R$ 880,35.

Documentos necessários:

Pessoa Física:

- Documentos pessoais do proprietário: Cartão de Cadastro de Pessoa   Física (CPF), carteira de identidade, ou na ausência desta, outro documento de identificação equivalente com foto (Carteira Nacional de Habilitação);

- Documentos: contrato particular de compra e venda, escritura pública, matrícula do registro do imóvel ou carnê do IPTU.

Pessoa Jurídica:

- Documentos pessoais do responsável legal e do solicitante;

- Cartão de CNPJ;

- Contrato Social;

- Documentos: contrato particular de compra e venda, escritura pública, matrícula do registro do imóvel ou carnê do IPTU.

Terceiros:

- Documentos pessoais;

- Autorização por escrito do proprietário com firma reconhecida;

- Documentos: contrato particular de compra e venda, escritura pública, matrícula do registro do imóvel ou carnê do IPTU.

INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO

Definição: é a instalação do ramal de esgoto, conectando a rede coletora pública com a caixa de inspeção instalada pelo cliente no passeio (calçada). A caixa de inspeção é o ponto de interligação entre as instalações internas do imóvel e a rede pública de esgotamento sanitário, devendo estar posicionada em local acessível para facilitar a identificação de eventuais obstruções e permitir a realização de manutenções necessárias.

Como solicitar: atendimento presencial.

Prazo de atendimento: até 5 dias úteis.

Valores:

- Ligação de Esgoto Parcial R$ 343,18

- Ligação de Esgoto Completa R$ 701,12.

Observação: Em locais atendidos pelo Sistema Público de Esgoto o pedido da ligação de esgoto será feito obrigatoriamente junto com o pedido da ligação de água.

Documentos necessários:

Pessoa Física:

- Documentos pessoais do proprietário: Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira de identidade, ou na ausência desta, outro documento de identificação equivalente com foto (Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Conselhos Profissionais etc.);

- Documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda.

Pessoa Jurídica:

- Documentos pessoais do responsável legal e do solicitante;

- Contrato social;

- Documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda.

Terceiros:

- Documentos pessoais;

- Autorização por escrito do proprietário com firma reconhecida;

- Documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda.

Observação: em locais atendidos pelo Sistema Público de Esgoto o pedido da ligação de esgoto será feito obrigatoriamente junto com o pedido da ligação de água.

REMANEJAMENTO DE CAVALETE

Definição: é a mudança do cavalete e do hidrômetro para a divisa do imóvel com o passeio (muramento), conforme critérios técnicos estabelecidos pela concessionária. O serviço é realizado após a análise e aprovação da viabilidade técnica.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Prazo de atendimento: 5 dias úteis.

Valor:

- Remanejamento de Cavalete de água R$ 127,95.

RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO CAVALETE

Definição: é o restabelecimento do fornecimento de água no cavalete para o imóvel.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Documentos necessários:

Pessoa física/jurídica:

- Documentos pessoais do consumidor do serviço.

Terceiros:

- Documentos pessoais;

- Procuração do consumidor do serviço com firma reconhecida.

Prazos de atendimento e valores:

- Religação de corte cavalete por falta de Pagamento: gratuito. Prazo para execução: 12 horas.

RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO RAMAL

Definição: é o restabelecimento do fornecimento de água no ramal para o imóvel.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Documentos necessários:

Pessoa física/jurídica:

- Documentos pessoais do consumidor do serviço. Terceiros:

- Documentos pessoais;

- Procuração do consumidor do serviço com firma reconhecida.

Prazos de atendimento e valores:

- Religação Ramal - Suspensão Falta de Pagamento: Gratuito. - Prazo para execução: 12 horas.

MANUTENÇÃO DE CAVALETE

Definição: refere-se ao reparo de vazamentos ou danos na estrutura física do cavalete, componente onde está instalado o hidrômetro.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Prazo de atendimento: 24 horas.

Valor: serviço gratuito.

Observação: Caso, durante o reparo, a equipe técnica identifique que o problema foi causado por ação externa, será aplicada a cobrança correspondente, conforme previsto na Carta de Serviços da Concessionária.

Valores:

- Reparo do cavalete com reposição de calçada – R$ 144,07.

- Reparo do cavalete sem reposição de calçada– R$ 107,39.

SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO

Deﬁnição: é a troca do hidrômetro em casos de dano, furto ou mediante solicitação do cliente. A substituição é realizada conforme os critérios técnicos da Concessionária, visando garantir a precisão na medição do consumo de água.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Prazo de atendimento: até 05 dias úteis.

Valores:

- Substituição a pedido do cliente: R$ 262,48;

- Substituição hidrômetro danificado: R$ 262,48;

- Substituição hidrômetro violado: R$ 262,48;

- Para substituição corretiva (desgaste): Serviço gratuito;

- Aferição do hidrômetro envio para bancada: R$ 83,37;

- Lacre Violado: R$ 27,45.

Observação: Os custos relacionados à substituição de hidrômetros danificados ou violados serão definidos após avaliação técnica realizada no local.

VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA

Definição: é a verificação de falta de água com a medição da pressão no imóvel.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Prazo de atendimento:  até 24 horas.

Valor: serviço gratuito.

REMANEJAMENTO  DE RAMAL DE ÁGUA

Deﬁnição: Mudança do ramal, cavalete e do hidrômetro para o muro com deslocamento permitido até 1,00 metro.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Prazo de atendimento: até 05 dias úteis.

Valores:

- Remanejamento de ramal de água: R$ 533,63;

- Substituição do ramal de água:  R$ 533,63.

DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO

Deﬁnição: é a desobstrução do ramal domiciliar de esgoto. Ela é realizada no ponto de lançamento de esgoto para a rede, podendo ser a caixa de inspeção ou o TIL (tubo de inspeção e limpeza), ambos localizados no passeio.

Observação: para a realização do serviço é necessário que o ramal esteja padronizado, ou seja, que a concessionaria possua livre acesso ao dispositivo.

Os locais que não estejam padronizados deverão solicitar a viabilidade de padronização de esgoto juntamente com a concessionaria, sendo de responsabilidade do cliente a solicitação para a instalação do TIL (padronização de esgoto - via concessionaria) ou instalação da caixa de inspeção (encanador particular).

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Prazo de atendimento: até 24 horas.

Valor: serviço gratuito.

PADRONIZAÇÃO RAMAL DE ESGOTO

Deﬁnição: o serviço de padronização de esgoto é a solicitação da instalação do TIL (Tubo de Inspeção e limpeza), que é o ponto de descarte domiciliar onde é realizado o serviço de desobstrução quando necessário.

Para ser feito o serviço de padronização se faz necessário a solicitação da viabilidade técnica.

Como solicitar: atendimento presencial ou por meio de canais digitais disponíveis (telefônico ou WhatsApp).

Prazo de atendimento: até 05 dias úteis.

Valores:

- Padronização ramal de esgoto: R$ 343,18.

ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE TITULARIDADE DA CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Definição: Inclusão ou alteração de novo titular na conta de água/esgoto ou para alteração dos dados cadastrais do titular.

Como solicitar: atendimento presencial, telefônico e redes sociais (Facebook, WhatsApp).

Prazo: próxima fatura.

Valor: serviço gratuito.

Documentos necessários:

Pessoa Física:

- Documentos pessoais do proprietário: Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira de identidade, ou na ausência desta, outro documento de identificação equivalente com foto (Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Conselhos Profissionais etc.);

- Documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda.

Pessoa Jurídica:

- Documentos pessoais do responsável legal e do solicitante;

- Contrato social;

- Documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda.

Terceiros:

- Documentos pessoais;

- Autorização por escrito do proprietário com firma reconhecida;

- Documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda.

EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Definição: emissão de segunda via de fatura.

Como solicitar: atendimento presencial, totem ou site em posse do CPF cadastrado no sistema.

Prazo de atendimento: imediato.

Valor: serviço gratuito.

EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (C.N.D)

Definição: documento que comprova a inexistência de débitos em nome do proprietário ou inquilino.

Como solicitar: atendimento presencial, telefônico e redes sociais (Facebook, WhatsApp).

Prazo de atendimento: imediato

Valor: serviço gratuito.

Documentos necessários:

- Documento pessoal do proprietário ou inquilino.

REMOÇÃO, RECOLOCAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES E DE INSTALAÇÕES DO SISTEMAS DE ÁGUAS

Observação: não são de responsabilidade da concessionária as despesas referentes à remoção, recolocação ou modificação de tubulações e de instalações dos sistemas de água e de esgotamento sanitário, em decorrência das obras que forem executadas por empresas ou órgãos da administração pública direta e indireta, federais, estaduais e municipais.

PROCESSO FISCALIZATÓRIO

À Águas Castilho S. A. fiscaliza toda a infraestrutura de saneamento do município e realiza periodicamente a inspeção dos serviços prestados aos clientes.

À Concessionária tem várias formas de constatar a violação da ligação de água, pela consulta ao sistema interno no qual é possível verificar uma queda significativa no consumo; no momento da medição mensal; por meio de denúncias da população ou fiscalizações recorrentes, com a utilização de equipamentos de tecnologia avançada.

A violação de hidrômetro traz inúmeros aborrecimentos e prejuízos ao infrator, além de ser tipificada penalmente como crime.

Regularize seu imóvel. Se você conhece algum imóvel onde existe ligação clandestina, denuncie à Águas Castilho S. A.

O QUE A ÁGUAS CASTILHO S.A. NÃO FAZ?

Os testes e os consertos de vazamentos internos, ou seja, vazamentos verificados após o hidrômetro, deverão ser realizados pelo cliente ou profissional especializado, haja vista que, incumbe, exclusivamente, ao cliente a conservação das instalações hidráulicas internas do imóvel.

Verifique as instalações hidráulicas internas periodicamente e preste atenção caso a fatura apresente alto consumo sem alguma causa aparente. Fique atento a possíveis indícios vazamentos.

VERIFICAÇÃO NA CAIXA D’ÁGUA

- Feche o registro de saída e trave a boia da sua caixa d’água;

- Marque o nível de água no reservatório com uma caneta;

- Aguarde 1 hora e verifique o nível da água;

- Se o nível baixou a partir da marca, existe vazamento.

VERIFICAÇÃO NA REDE INTERNA

- Encha um copo d’água, vá até o medidor e feche o registro;

- Abra a torneira de água que vem direto da rua e aguarde a água parar de correr;

- Eleve o copo cheio d’água na boca da torneira;

- Se a torneira sugar a água e baixar o volume do copo, existe vazamento.

VERIFICAÇÃO NO BANHEIRO

- Seque a louça do vaso sanitário;

- Com tinta, um pedaço de linha ou papel higiênico, marque a área seca do vaso, logo acima da água;

- Aguarde 30 minutos e verifique o vaso;

- Se a tinta borrar, a linha escorregar ou o papel higiênico molhar, há indícios de vazamento interno.

DESOBSTRUÇÃO OU LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA

A limpeza da caixa de gordura é responsabilidade do cliente e deve ser feita periodicamente. Lembrando que os resíduos e gorduras retirados devem ser acondicionados em sacos plásticos e colocados no lixo.

Em caso de dúvidas, procure um profissional especializado.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO (CAIXA D’ÁGUA)

A responsabilidade pela manutenção do reservatório de água do imóvel é do cliente. É importante lembrar que a caixa d’água deve ser limpa e desinfectada de seis em seis meses.

ESTRUTURA TARIFÁRIA VIGENTE

Residencial Social

| Faixa de Consumo (m³) | ÁGUA | ESGOTO |
| --- | --- | --- |
| 0 a 10 | 1,1636 | 0,9308 |
| 11 a 20 | 2,0005 | 1,6003 |
| 21 a 30 | 3,6955 | 2,9564 |

Residencial Normal

| Faixa de Consumo (m³) | ÁGUA | ESGOTO |
| --- | --- | --- |
| 0 a 10 | 3,0748 | 2,4598 |
| 11 a 20 | 5,9558 | 4,7646 |
| 21 a 30 | 7,2026 | 5,7620 |
| 31 a 50 | 7,7564 | 6,2050 |
| >50 | 8,3106 | 6,6485 |

Comercial

| Faixa de Consumo (m³) | ÁGUA | ESGOTO |
| --- | --- | --- |
| 0 a 10 | 6,1220 | 4,8976 |
| 11 a 20 | 8,0335 | 6,4268 |
| 21 a 30 | 12,0501 | 9,6401 |
| 31 a 50 | 13,2966 | 10,6372 |
| >50 | 16,2054 | 12,9643 |

Industrial

| Faixa de Consumo (m³) | ÁGUA | ESGOTO |
| --- | --- | --- |
| 0 a 10 | 6,1220 | 4,8976 |
| 11 a 20 | 8,0335 | 6,4268 |
| 21 a 30 | 12,0501 | 9,6401 |
| 31 a 50 | 13,2966 | 10,6372 |
| >50 | 16,2054 | 12,9643 |

Pública

| Faixa de Consumo (m³) | ÁGUA | ESGOTO |
| --- | --- | --- |
| 0 a 10 | 6,1220 | 4,8976 |
| 11 a 20 | 8,0335 | 6,4268 |
| 21 a 30 | 12,0501 | 9,6401 |
| 31 a 50 | 13,2966 | 10,6372 |
| >50 | 16,2054 | 12,9643 |

TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS

| Descrição Serviço Prazo Valor | Qtd. | Prazo | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| Aferição de hidrômetro | Unit. | 5/30 dias úteis | R$ 83,37 |
| Alterar cliente unidade comercial | Unit. | Imediato | Gratuito |
| Desmembramento de cavalete pvc 3/4 (c/reposição de piso) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 372,72 |
| Desmembramento de cavalete pvc 3/4 (s/reposição de piso) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 288,19 |
| Emissão 2ª via de fatura | Unit. | Imediato | Gratuito |
| Ext. Ramal água pvc soldável/pead 3/4 (25mm c/ reposição. Pass.) | Metro | 5/30 dias úteis | R$ 130,06 |
| Ext. Ramal água pvc soldável/pead 3/4 (25mm c/reposição rua) | Metro | 5/30 dias úteis | R$ 150,53 |
| Ext. Ramal água pvc soldável/pead 3/4 (25mm s/ reposição pavimento) | Metro | 5/30 dias úteis | R$ 67,77 |
| Extensão de rede de água (passeio ou rua de terra) | Metro | 5/30 dias úteis | R$ 96,76 |
| Extensão de rede de esgoto (asfalto/paralelo) | Metro | 5/30 dias úteis | R$ 271,58 |
| Extensão de rede de esgoto (passeio ou rua de terra) | Metro | 5/30 dias úteis | R$ 151,70 |
| Extensão rede de água (asfalto/paralelo) | Metro | 5/30 dias úteis | R$ 182,47 |
| Fornec. /inst. Cavalete ferro galvanizado 1 1/2 (s/reposição de pavimento) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 1034,95 |
| Fornecimento de água por caminhão-pipa | M³ | 05 dias úteis | R$ 13,72 |
| Fornecimento e instalação de cavalete de pvc 3/4 (c/hd) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 399,54 |
| Fornecimento e instalação de cavalete de pvc 3/4 (s/hd) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 163,11 |
| Fornecimento e instalação hd 1 1/2", vazão máx. 20m3/h | Unit. | 05 dias úteis | R$ 1702,55 |
| Instalação de lacres no cavalete | Unit. | 24 horas | R$ 27,45 |
| Instalação de ligação de água - c/ asfalto ou paral. | Unit. | 05 dias úteis | R$ 880,35 |
| Instalação de ligação de água - parcial | Unit. | 05 dias úteis | R$ 692,30 |
| Instalação de ligação de esgoto - c/ asfalto ou paral. | Unit. | 05 dias úteis | R$ 701,12 |
| Instalação de ligação de esgoto - parcial | Unit. | 05 dias úteis | R$ 343,18 |
| Instalação de registro metal em cavalete 3/4 | Unit. | 24 horas | R$ 26,64 |
| Instalação/subs. Hidrômetro 3/4 (fornecendo aparelho) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 289,27 |
| Manutenção completa de cavalete (s/ reposição de pavimento) | Unit. | 24 horas | R$ 292,05 |
| Manutenção parcial de cavalete | Unit. | 05 dias úteis | R$ 127,95 |
| Parecer técnico de projetos de loteamento | Unit. | 30 dias úteis | R$ 544,82 |
| Religação cavalete - suspensão falta de pagamento | Unit. | 12 horas | Gratuito |
| Religação cavalete - suspensão por infração | Unit. | 24 horas | R$ 59,81 |
| Religação ramal - suspensão falta de pagamento | Unit. | 12 horas | Gratuito |
| Religação ramal - suspensão falta de pagamento - c/ pavimentação | Unit. | 12 horas | Gratuito |
| Religação ramal – suspensão por infração | Unit. | 24 horas | R$ 175,12 |
| Religação supressão | Unit. | 24 horas | R$ 880,35 |
| Religação supressão - parcial | Unit. | 24 horas | R$ 692,30 |
| Relocação de ramal de água | Unit. | 05 dias úteis | R$ 533,63 |
| Relocação ramal de esgoto (passeio de terra) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 342,48 |
| Relocação/subs ramal água (passeio ou rua de terra) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 240,61 |
| Relocação/subs. Ramal esgoto (asfalto/paralelo) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 700,95 |
| Remanejamento de cavalete | Unit. | 05 dias úteis | R$ 127,95 |
| Reparo parcial cavalete pvc 3/4 (c/quebra de piso e reposição) | Unit. | 24 horas | R$ 144,07 |
| Reparo parcial cavalete pvc 3/4 (s/quebra de piso) | Unit. | 24 horas | R$ 107,39 |
| Reparo registro do ramal (passeio c/ reposição pavimento) | Unit. | 24 horas | R$ 330,76 |
| Reparo registro do ramal (passeio s/ repos. Pavimento) | Unit. | 24 horas | R$ 292,59 |
| Substituição de hd 3/4" | Unit. | 05 dias úteis | R$ 262,48 |
| Substituição de hidrômetro - a pedido do cliente | Unit. | 05 dias úteis | R$ 262,48 |
| Substituição de hidrômetro - danificado | Unit. | 05 dias úteis | R$ 262,48 |
| Substituição de hidrômetro - violado | Unit. | 05 dias úteis | R$ 262,48 |
| Substituição registro de cavalete | Unit. | 24 horas | R$ 65,84 |
| Suspensão abastecimento cavalete - a pedido do cliente | Unit. | 48 horas | R$ 57,37 |
| Suspensão abastecimento cavalete - por falta de pagamento | Unit. | 05 dias úteis | R$ 57,37 |
| Suspensão abastecimento ramal - a pedido do cliente | Unit. | 48 horas | R$ 136,53 |
| Suspensão abastecimento ramal - por falta de pagamento | Unit. | 05 dias úteis | R$ 136,53 |
| Tarifa de ampliação de rede de água com recomposição | Unit. | 05 dias úteis | R$ 181,68 |
| Troca cavalete pvc 3/4 (c/reposição do piso) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 294,37 |
| Troca cavalete pvc 3/4 (s/reposição do piso) | Unit. | 05 dias úteis | R$ 256,44 |

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Telefone: 0800 770 3195

WhatsApp: (18) 99609-5213

www.digiigua.com.br

https://igua.com.br/castilho

Loja de atendimento: Av. Dr. Getúlio Vargas, Nº 20.

Bairro: Centro - CEP: 16920-000- Castilho - SP